## 工作表 1 - 监控设备参数
监控设备参数
序号 | 设备类型 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | 参数7 | 参数8 | 参数9 | 参数10
1 | 变压器 | 设备标识 | 设备描述 | 乙炔（PPM） | 二氧化碳（PPM） | 一氧化碳（PPM） | 乙烷（PPM） | 乙烯（PPM） | 氢（PPM） | 甲烷（PPM） | 微水（PPM）
2 | 压缩机 | 设备标识 | 设备描述 | 振动总值（mm/s） | 进气口压力（kgf/cm2） | 排放压力（kgf/cm2） | 轴承温度(℃) | 冷却水箱水位(mm) | 电机轴承温度(℃) | 电机绕组温度(℃) | 最后测量时间
3 | 腐蚀 | 设备标识 | 设备描述 | 腐蚀速度（mm/year） | 壁厚（mm） | PH | Fe2+浓度（mol/L） | 最后测量时间
4 | 钢结构 | 设备标识 | 设备描述 | 应力（Pa） | 应变（με） | 倾斜总值(°) | 倾斜X轴（°） | 倾斜Y轴（°） | 最后测量时间
5 | 断路器 | 参数1: 设备标识; 参数2: 设备描述